|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа обратной арматуры | Дата заполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____ » _______ 20___ г. |
| Предприятие |  |
| Город |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел., факс |  |
| E-mail |  |
| Клапан обратный: подъемный осесимметричный Затвор обратный  Клапан невозвратно-запорный  Клапан невозвратно-управляемый  | угловой  проходные с патрубками на одной оси  проходные со смещенными патрубками  |
| Диаметр номинальный DN, мм |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество, шт |  |  |  |  |  |  |
| Строительная длинна, мм |  |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное РN (для АЭС – расчетное давление P) | ______ МПа (______ кгс/см²) давление рабочее ______ МПа (______ кгс/см²) |
| Минимальное давление открытия Pmin | ______ МПа (____ кгс/см2) |
| Максимально допустимые потери давления ∆Рmax | ______ МПа (____ кгс/см2) |
| Расход рабочей среды | Qmax___________ м3/ч ; Qmin___________ м3/ч |
| Коэффициент сопротивления при полном открытии ζ |  |  |  |  |  |  |
| Утечка в затворе | давление МПа (кгс/см2)  |  |  |  |  |  |  |
|  | см3/мин (вода)  |  |  |  |  |  |  |
|  | дм3/мин (воздух)  |  |  |  |  |  |  |
|  | минимальное давление эксплуатации МПа (кгс/см2)  |  |  |  |  |  |  |
|  | см3/мин (вода)  |  |  |  |  |  |  |
|  | дм3/мин (воздух)  |  |  |  |  |  |  |
|  | или герметичность затвора  | кл. _______ по ГОСТ 9544-2005 |
| Рабочая среда |  |
| Особенности рабочей среды (примеси, наличие абразивных частиц, наличие агрессивных компонентов) |  |
| Температура рабочей среды | min ______ оС, max ______ оС; |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ______ при температуре: min _____оС, max _____ оС; влажность ______ % |
| Материал | корпуса _____________________________________________________ трубопровода________________________________________________ |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое o; межфланцевое (стяжное) o исп. ____ ГОСТ 12815-80 на РN ____ МПа (_____ кгс/см2); под приварку o; муфтовое o; штуцерное o; |
| Размер трубопровода | диаметр ________ мм ; толщина ________ мм |
| Необходимость поставки труб | да o; нет o |
| Необходимость поставки ответных деталей | да o; нет o |
| Установочное положение | горизонтальное ; вертикальное ; вертикальное с подачей вверх ; вертикальное с подачей вниз ; любое ; |
| Для арматуры АЭС | категория сейсмостойкости ______ по [2] |
|  | класс и группа арматуры _____ по [3] | класс безопасности _____ по [1] |
| Дополнительные требования: |